# ENERGETICKÉ AUDITORSTVÍ

Vymezení samostatné specializace Energetické auditorství

Energetické auditorství je nezávislé ověření potřeby energie pro provoz budovy, zdroje tepla, technologického zařízení nebo rozvodů energetického média a návrh řešení ke snížení potřeby energie u stávajících a prokázání hospodárné potřeby u nových objektů.

Energetické auditorství se provádí pro ověření energeticky  úsporných projektů, které se ucházejí o státní finanční podporu v rámci realizace programů státních podpor při snižování spotřeby paliv a energie a většího rozšíření obnovitelných zdrojů v České republice, dále v případech uvedených ve věcném záměru zákona o hospodaření s energií (povinnost pro všechny organizace navázané na státní rozpočet), nebo na smluvní objednání. Energetické auditorství není součástí projektové dokumentace k územnímu či stavebnímu řízení.

Samostatná specializace Energetické auditorství je nadstavbová k oborům Pozemní stavby, Technologická zařízení staveb a Technika prostředí staveb. Předmětem zkoušky odborné způsobilosti je energetické auditorství, které představuje soubor postupů, jimž je společné.

- nezávislé ověření potřeby energie pro stavby s ohledem na jejich stavební konstrukci, technická zařízení, technologická zařízení a provoz a navržení řešení k ekonomickému snížení potřeby energie u stávajících staveb a prokázání hospodárné potřeby energie u nových

- osobami k tomu oprávněnými

- majícími stanovenou kvalifikaci a praxi

- které splňují podmínku nezávislosti

Tématické rozsahu energetických auditů vymezují tématické okruhy uvedené v Metodických pokynech Autorizační rady, a to:

- u autorizovaných inženýrů z oboru Pozemní stavby tématické okruhy A až L dle přílohy č. 1 , se zaměřením na energeticky úsporná řešení

- u autorizovaných inženýrů z oboru Technologická zařízení staveb tématické okruhy A až N dle přílohy č. 5, se zaměřením na energeticky úsporná řešení

- u autorizovaných inženýrů z oboru Technika prostředí  tématické okruhy A až J dle přílohy č. 6, se zaměřením na energeticky úsporná řešení

Profil uchazeče

Samostatná specializace Energetické auditorství je určena pro osoby, které jsou již autorizovanými inženýry v oboru Pozemní stavby, Technologická zařízení staveb nebo Technika prostředí staveb.

Vzdělání

V rozsahu, jak je předepsáno pro výše uvedené obory. Podmínka vzdělání je splněna platnou autorizací uchazeče Autorizovaný inženýr.

Praxe

Uchazeč musí mít odbornou praxi v oboru Pozemní stavby , Technologická zařízení staveb nebo Technika prostředí staveb.

Zkouška

Obhajoba reprezentativního energetického auditu nebo odpovídající část projektové dokumentace a diskuse o něm.

Okruhy zkušebních otázek pro uchazeče z oboru

| A | OBECNÉ |  |
| --- | --- | --- |
|  | - smysl energetického auditu - koncepce energetického auditu a jeho skladby podle užití - posuzování hospodárnosti jak s ohledem na ekonomická kritéria, tak z hlediska požadavky bezchybného provozu se stanovenými parametry pro stanovenou dobu životnosti (vyvolaná opatření jako údržba apod.) - základy Experimentálního zjišťování energetických vlastností |  |
| B | POZEMNÍ STAVBY |  |
|  | 1 | Energetická bilance, co ji ovlivňuje |
|  | 2 | Možnosti snížení tepelných ztrát konstrukcemi - stěnami - plochými střechami jedno a dvouplášťovými - šikmými střechami - stropními konstrukcemi - podlahovými konstrukcemi - okny a vnějšími dveřmi |
|  | 3 | Řazení vrstev v konstrukcích z tepelně technického hlediska |
|  | 4 | Navrhování dodatečných tepelných izolací a jejich umístění v konstrukcích |
|  | 5 | Hlavní rozdělení systémů a technologií dodatečných tepelných izolací |
|  | 6 | Tepelné mosty v konstrukcích a způsoby jejich řešení |
|  | 7 | Dispoziční uspořádání budov z hlediska minimalizace tepelných ztrát |
|  | 8 | Zásady navrhování konstrukcí a budov z hlediska minimalizace spotřeby tepla |
|  | 9 | Zásady navrhování konstrukcí a budov při využívání netradičních forem energie |
|  | 10 | Tepelná pohoda osob a co ji ovlivňuje |
|  | 11 | Tepelná stabilita místností a objektu a její vazba na spotřebu energie |
|  | 12 | Vlastnosti konstrukcí z hlediska difúze vodní páry a její důsledky pro navrhování konstrukcí |
|  | 13 | Stanovení základních stavebně fyzikálních kritérií měřením na stavbách |
|  | 14 | Základní metody zjištění ekonomické návratnosti nákladů na racionalizační opatření |
|  | 15 | Kritéria a požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí budov |
|  | 16 | Fyzikální vlastnosti materiálů, ovlivňující tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov |
|  | 17 | Druhy tepelně izolačních materiálů a způsoby jejich optimálního využití v konstrukcích |
|  | 18 | Zásady navrhování tlouštěk tepelných izolací |
|  | 19 | Snižování spotřeby energie u průmyslových budov a rozdíly proti bytovým stavbám |
|  | 20 | Snižování spotřeby energie u zemědělských budov |
| C | TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB |  |
|  | 1 | Volba paliva pro zdroj |
|  | 2 | Koncepce zdroje |
|  | 3 | Ekonomická analýza zdroje |
|  | 4 | Přenos energie zdroj - spotřebič - volba média - volba parametrů přenosového média - provedení přenosové cesty - ekonomická analýza |
|  | 5 | Technologický spotřebič – volba |
|  | 6 | Technologie - optimalizace toku energie - přečerpávání tepla - využití odpadního tepla |
|  | 7 | Koncepce stavby z energetického |
|  | 8 | Zajištění tepelné pohody z hlediska účelu užívání stavby a hygienických předpisů pro vnitřní prostředí |
| D | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |
|  | 1 | Energetická hospodárnost vytápění a zásobování teplem - koncepce hospodárné otopné soustavy - volba kotlů, koncepce kotelny, problematika elektrického vytápění - hospodárná příprava teplé užitkové vody - koncepce hospodárného zásobování teplem sídelních útvarů |
|  | 2 | Energetická hospodárnost větrání a klimatizace - hospodárné větrací a klimatizační soustavy - volba vzduchotechnických zařízení |
|  | 3 | Zdravotní technika a instalace - koncepce hospodárných vnitřních vodovodů, přípravy a rozvodů teplé užitkové vody - získání tepla z odpadní vody |
|  | 4 | Energeticky hospodárná elektroinstalace – silové a sdělovací rozvody - elektrické spotřebiče, volba velikosti a výkonu, výběr (štítkování), pohotovostní stav - orientace v cenách energetických médií v ČR, výhled, náležitosti výběhu vhodného tarifu, možnosti změn - elektrické zařízení inteligentní budovy |
|  | 5 | Energeticky hospodárné osvětlení - návaznost denního a umělého osvětlení - sdružené osvětlení - umělé osvětlení - regulace umělého osvětlení - zdroje světla, svítidla, osvětlovací soustavy |
|  | 6 | Měření a regulace jako součást energeticky úsporných opatření |

Razítko

Razítko bude označeno názvem specializace „Energetické auditorství“, číslo bude shodné s již přiděleným číslem razítka autorizovaného inženýra v oboru Pozemní stavby, Technologická zařízení staveb nebo Technika prostředí staveb.