## Slide 1: MĚŘENÍ INTEGRÁLNÍCH CHARAKTERISTIK

## Slide 3
K měření světelného vektoru šesti fotočlánky

## Slide 4
Měření světelného vektoru jedním fotočlánkem

## Slide 6
Kulový nástavec pro měření střední kulové osvětlenosti

## Slide 7
Nástavce pro měření střední kulové a válcové osvětlenosti

## Slide 8
Fotografie nástavců pro měření střední kulové, polokulové a válcové osvětlenosti

## Slide 9
Radiometr PRC 211 0,001 lx – 200 klx E, E4p , Ec , ozářenost UV