## Slide 1: Magnetohydrodynamika
Martin KOŠTÍŘ
Elektrické Teplo 2

## Slide 2
Magnetohydrodynamika
Definice
Historie
Matematika…
MHD generátory
MHD čerpadla
Budoucnost

## Slide 3
Magnetohydrodynamika
Definice:
Magnetohydrodynamika je nauka o chování vodivé tekutiny (kapaliny nebo plazmatu) v magnetickém poli.

## Slide 4
Magnetohydrodynamika
Historie:
1831 - Faraday popsal funkci MHD generátoru.
1832 - Základní MHD generátor – tokoměr.
20 – 50 léta inspiroval další rozvoj řešení kosmických problémů.
1946 - První energie z MHD (Westinghouse)
1956 - HMD generátor 10kW.
1963 - HMD generátor 33MW.
1970 - Přednost má jádro
Michael Faraday

## Slide 5
Magnetohydrodynamika
Matematika:
Výsledná rovnice pro změnu magnetického pole ve vodivém prostředí

## Slide 6
Magnetohydrodynamika
Hallův Jev:
Popsán 1879

## Slide 7
Magnetohydrodynamika
MHD generátory - princip:

## Slide 8
Magnetohydrodynamika
MHD generátory – různé typy:

## Slide 9
Magnetohydrodynamika
Délka kanálu > 15 m
Výška kanálu 1,5 m
Vzduchová mezera 0,5 m
Vnitřní průměr vinutí 3 m
Teplota plazmy 2 800 K
Magnetická indukce 6 T
Rychlost plazmy 1 000 m/s
Vodivost plazmy 100 S/m
Hustota výkonu 10 až 500 MW/cm3
Palivo hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, jádro
Parametry kanálu cca 500MW:

## Slide 10
Magnetohydrodynamika
Schéma elektrárny s MHD generátorem:

## Slide 11
Magnetohydrodynamika
Výhody MHD zařízení:
Možnost výstavby velkých jednotek – GW
Teoretická Carnotova účinnost až 90%
Ve spojení s klasickou turbínou a generátorem až 65%
Lepší využití paliva
Menší emise
Velká a rychlá regulační schopnost
Jednoduchost

## Slide 12
Magnetohydrodynamika
Nevýhody MHD zařízení:
Velké rozměry
Zanášení elektrod struskou a ionizačními přísadami
Ztráty v kanálu
Napájení supravodivého magnetu + chlazení
Potřeba vysokoteplotních ohřívačů vzduchu
Potřeba stínění značných rozptylových polí
Odolnost materiálů

## Slide 13
Magnetohydrodynamika
SSSR – pro výzkum vlastností zemské kůry
P > 100MW po dobu několika sekund
Jednoduchá konstrukce: raketový motor, kanál, magnet a připojení k zátěži
Pulsní MHD generátory:

## Slide 14
Magnetohydrodynamika

## Slide 15
Magnetohydrodynamika

## Slide 16
Magnetohydrodynamika
+ nejsou pohyblivé části
+ nepotřebují zvláštní vyhřívací zařízení
+ nejsou náchylná ke kavitaci
+ snadná regulace průtoku
- nižší účinnost
- optimum účinnosti v úzkém pásu kolem pracovního bodu
Elektromagnetická čerpadla:

## Slide 17
Magnetohydrodynamika
Čerpání čistého Na do 100 m3 h-1
Pracovní přetlak 490 kPa
Maximální teplota čerpaného kovu 500 °C
Chlazení aktivních částí vzduchem
Základní charakteristiky:
Kondukční
Indukční
Základní typy:

## Slide 18
Magnetohydrodynamika
Kondukční čerpadla:
stejnosměrná
poměrně velká účinnost
velké proudy a napětí
použití : jako průtokoměry
střídavá
velké parazitní vířivé proudy -  , cos
použití : pro malá množství a malé přetlaky

## Slide 19
Magnetohydrodynamika
Základní princip kondukčního čerpadla:

## Slide 20
Magnetohydrodynamika
Základní uspořádání kondukčního čerpadla:

## Slide 21
Magnetohydrodynamika
Indukční čerpadla:
Nejširší použití, nejčastěji vyráběná
Princip indukčního motoru
Válcová
Plochá
Šroubová

## Slide 22
Magnetohydrodynamika
Základní princip indukčního čerpadla:

## Slide 23
Magnetohydrodynamika
Princip plochého Indukčního čerpadla:

## Slide 24
Magnetohydrodynamika
Princip válcového Indukčního čerpadla:

## Slide 25
Magnetohydrodynamika
Budoucnost:
Přeměna energie plazmy v Tokamaku na el. energii.
Využití při řízené termonukleární reakci.
Projektu NERVA - Nuclear Energy for Rocket Vehicle Application - využití MHD generátoru v kombinaci s jaderným reaktorem pro pohon kosmických raket.
MHD pohony lodí a ponorek.
Přírodní MHD generátory – atmosféra, příliv a odliv..