## List1
| Označení | Odkud | Jištění (FA) | Kam | Kabel | Pi / Ps [kW] | Úbytek napětí [%] | délka [m]
1 | WL 00 | TRF |  | RH/S |  | - |  | 15
2 | WL 01 | RH/S |  | ATS |  | 160 kVA |  | 20
3 | WL 02 | RH/S |  | RH/D (by-pass) |  | - |  | 10
4 | WL 03 | RH/S |  | RC |  | 220 kVA |  | 5
5 | WL 04 | RH/S |  | RPO |  | 37 / 35 |  | 35
6 | WL 06 | ATS |  | RH/D |  | 130 / 100 |  | 25
7 | WL 07 | RH/D |  | UPS |  | 100 kVA |  | 35
8 | WL 09 | RH/D |  | RH/U (by-pass) |  | 75 / 60 |  | 35
9 | WL 10 | UPS |  | RH/U |  | 75 / 60 |  | 5
10 | WL 11 | RH/U |  | RPO |  | 37 / 35 |  | 10
11 | WL S01 | Neobsazeno
12 | WL S02 | RH/S |  | R1.1 |  | 20 / 9 |  | 15
13 | WL S03 | RH/S |  | R1.2 |  | 30 / 17 |  | 35
14 | WL S04 | RH/S |  | R2.1 |  | 35 / 29 |  | 25
15 | WL S05 | RH/S |  | R2.2 |  | 25 / 16 |  | 40
16 | WL S06 | RH/S |  | R3.1 |  | 20 / 10 |  | 30
17 | WL S07 | RH/S |  | R3.2 |  | 20 / 12 |  | 45
18 | WL S08 | RH/S |  | BMR |  | 15 / 10 |  | 50
19 | WL S09 | RH/S |  | RGAR |  |  |  | 15
20 | WL S10 | RH/S | - | Rezerva | - | - | - | -
21 | WL S11 | RH/S | - | Rezerva | - | - | - | -
22 | WL S12 | RH/S | - | Rezerva | - | - | - | -
23 | WL S13 | RH/S | - | Rezerva | - | - | - | -
24 | WL S14 | RH/S | - | Rezerva | - | - | - | -
25 | WL U01 | Neobsazeno
26 | WL U02 | RH/U |  | R1.1 |  | 10 / 3 |  | 15
27 | WL U03 | RH/U |  | R1.2 |  | 10 / 3 |  | 35
28 | WL U04 | RH/U |  | R2.1 |  | 10 / 3 |  | 25
29 | WL U05 | RH/U |  | R2.2 |  | 10 / 3 |  | 40
30 | WL U06 | RH/U |  | R3.1 |  | 10 / 3 |  | 30
31 | WL U07 | RH/U |  | R3.2 |  | 10 / 4 |  | 45
32 | WL U08 | RH/U |  | BMR |  | 1 / 1 |  | 50
33 | WL U09 | RH/U | - | Rezerva | - | - | - | -
34 | WL U10 | RH/U | - | Rezerva | - | - | - | -
35 | WL D01 | Neobsazeno
36 | WL D02 | RH/D |  | BMR |  | 8 / 5 |  | 50
37 | WL D03 | RH/D |  | RGAR |  | 1 / 1 |  | 15
38 | WL D04 | RH/D |  | RV1 |  | 6 / 6 |  | 40
39 | WL D05 | RH/D |  | RV2 |  | 4 / 4 |  | 35
40 | WL D06 | RH/D | - | Rezerva | - | - | - | -
41 | WL D07 | RH/D | - | Rezerva | - | - | - | -