Příklad:

Určete optimální rozložení výkonů zdrojů, jsou-li jejich

nákladové funkce:

C1P1=10000+400.P1+1,2.P12  Kč/hod, P [MW]

C2P2=8000+500.P2+0,6.P22  Kč/hod

C3P3=9000+520.P3+0,7.P32  Kč/hod

C4P4=9500+630.P4+2,4.P42  Kč/hod

s omezeními:

20≤P1≤60,10≤P2≤40,0≤P3≤10,30≤P4≤100

PL=100 MW

za předpokladu práce do bezeztrátové soustavy

Řešení:

P1=50,71 MW

P2=18,08 MW

P3=1,21 MW

P4=30,00 MW