Kývání synchronního alternátoru

Akcelerační moment rotoru:

Moment setrvačnosti rotoru

Úhlové zrychlení rotoru

Úhlová rychlost rotoru

(mechanická)

Úhel rotoru

(mechanický)

Moment setrvačnosti rotoru:

(předpokládáme válcové těleso)

„gé – dé kvadrát“ (často štítková hodnota stroje)

Elektrický moment stroje:

Budící elektromotorické napětí

Sdružená hodnota svorkového napětí

Elektrický úhel mezi E a U =>               “zátěžný úhel”

Odvození:

Rovnice synchronního stroje v ustáleném stavu bez uvažování odporů:

Fázor svorkového napětí (fázor el.-mot. napětí přímo v ose q):

Vyplývá z Parkovy výkonově invariantní tansformace

Výkon:

Hlavní složka výkonu

Reluktanční výkon

Ve sdružených hodnotách:

Moment:

U strojů s hladkým rotorem se nevyskytuje reluktanční složka momentu/výkonu:

Mechanický moment turbíny

Závisí na regulaci a typu turbíny, pro přechodné děje typu kývání uvažujeme:

Rovnice kývání

Základem je rovnost momentů:

Převody mezi el. –mech. úhly / úhlovými rychlostmi / úhlovými zrychleními:

, ,

(p –počet pólů)

Zanedbáme-li změny úhlové rychlosti

Rovnice kývání pro momenty

Rovnice kývání pro výkony

Často se používá její zjednodušení:

°

Vydělíme-li rovnici jmen. zdánlivým výkonem, získáme rci v p.u.:

Při použití mechanické časové konstanty

Mechanická časová konstanta v [s]

Mechanická časová konstanta v [p.u.]

Statická stabilita

Systém je staticky stabilní, jestliže se při malé změně vnějších podmínek navrátí do rovnovážného bodu

Pro případ synchronního stroje a linearizovanou rovnici kývání:

Charakteristická rovnice:

Bude-li  budou obě λ komplexně sdružené kořeny, řešení - stabilní

Bude-li  budou obě λ kladné reálné kořeny, řešení - nestabilní

Z nerovnosti vyplývá podmínka:

Podmínka statické stability

Oblast staticky stabilní – malá změna vytvoří nový rovnovážný bod okolo Pm2

Oblast staticky nestabilní – malá změna nevytváří žádný rovnovážný bod

Dynamická stabilita

Systém je dynamicky stabilní, jestliže se při definovaně velké změně vnějších podmínek je schopen navrátit do rovnovážného bodu

=>

DYNAMICKÁ STABILITA (na rozdíl od statické) JE PODMÍNĚNA CHARAKTEREM VNĚJŠÍHO VLIVU

Řešení dynamické stability je obtížná disciplína, protože bývá podmíněno řešením příslušné diferenciální rovnice. Pro účely dynamické stability synchronního alternátoru se využívá řešení zjednodušující:

Metoda ploch

Vnějším vlivem (např. zkratem, odpojení vedení nebo jiným zásahem v síti) vznikne z původní charakteristiky (ustáleného stavu)

charakteristika nová (přechodná)

V ustáleném stavu platí:

Protože mechanický výkon turbíny zůstává konstantní, bude se systém snažit dostat do nového rovnovážného bodu, při kterém

akcelerační energie je v tomto případě

jestliže existuje brzdná energie tak, že

a  zároveň

je systém dynamicky stabilní s mezním úhlem. Tento mezní úhel může dosahovat (na rozdíl od statické stability) i hodnot větších než ! Pokud neexistuje  tak, že plocha , je brzdná energie příliš malá a systém je dynamicky nestabilní